K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :	Kanalizacja sanitarna gminy  Pępowo

Obiekt :	Kanalizacja sanitarna z przyłączami Krzekotowice etap II i III

Adres :	gmina Pępowo

Roboty budowlano-montażowe

Inwestor :	Gmina Pępowo

63-830 Pępowo ul. St. Nadstawek 6

Wykonawca :	...................................................................................................................................

Adres :	...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :	..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :	.................................................................   zł

Wartość robót ogółem :	.....................................................  zł

Słownie :	......................................................................................................................................................................................................................

Roboty budowlano-montażowe

Budowa :	Kanalizacja sanitarna gminy  Pępowo

Obiekt :	Kanalizacja sanitarna z przyłączami Krzekotowice etap II i III

Adres :	gmina Pępowo

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  	............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  	.......................................................................

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Str: 1

Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]

1	Kolektory sanitarne grawitacyjne

1.1	Roboty ziemne

....................................

1.2	Roboty konstrukcyjne

....................................

1.3	Przewierty - pokonywanie przeszkód

....................................

1.4	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

....................................

Razem :  Kolektory sanitarne grawitacyjne	....................................

2	Rurociągi tłoczne

2.1	Roboty ziemne

....................................

2.2	Roboty konstrukcyjne

....................................

2.3	Przewierty sterowane

....................................

2.4	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

....................................

Razem :  Rurociągi tłoczne	....................................

3	Przykanaliki

3.1	Roboty ziemne

....................................

3.2	Roboty konstrukcyjne

....................................

3.3	Przewierty - pokonywanie przeszkód

....................................

3.4	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

....................................

Razem :  Przykanaliki	....................................

Roboty budowlano-montażowe

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Str: 2

Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]

4	Przepompownia ścieków   P - 1

4.1	Roboty ziemne

....................................

4.2	Roboty montażowe

....................................

4.3	Ogrodzenie i umocnienie terenu przepompowni

....................................

Razem :  Przepompownia ścieków   P - 1	....................................

5	Przepompownia ścieków   P - 2

5.1	Roboty ziemne

....................................

5.2	Roboty montażowe

....................................

5.3	Ogrodzenie i umocnienie terenu przepompowni

....................................

Razem :   Przepompownia ścieków   P - 2	....................................

Wartość kosztorysowa robót  :	....................................

Roboty budowlano-montażowe

Budowa :	Kanalizacja sanitarna gminy  Pępowo

Obiekt :	Kanalizacja sanitarna z przyłączami Krzekotowice etap II i III

Adres :	gmina Pępowo

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  	............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  	.......................................................................

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

1	Kolektory sanitarne grawitacyjne

1.1	Roboty ziemne

1	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,220	km	..................................     .	...................................

Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociągu, kabli, gazociągów

2	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  44,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych , o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze

złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

3	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  0,280	m3	..................................     .	...................................

Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych

4	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  25,500	m	..................................     .	...................................

Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

5	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,508	km	..................................     .	...................................

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

6	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 820,000	m3	..................................     .	...................................

Mod.- Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkład koparkami

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II

7	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 214,000	m3	..................................     .	...................................

Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności

łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III

8	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  281,000	m3	..................................     .	...................................

Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności

łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II w gruncie nawodnionym

9	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  187,000	m3	..................................     .	...................................

Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności

łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III nawodnionym

10	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  333,000	m3	..................................     .	...................................

Roboty budowlano-montażowe

1.  Kolektory sanitarne grawitacyjne

1.1. Roboty ziemne

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.

wykopu 0,8-1,5 m

11	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  222,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.

wykopu 0,8-1,5 m

12	KNR  201-0319-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  50,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. I-II

13	KNR  201-0319-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  33,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. III-IV

14	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  910,000	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  wraz z rozbiórką, ścianką

stalową w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

15	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  606,000	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach

suchych wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

16	KNR  201-0323-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  91,000	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową wraz z

rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-21

grunt kat. I-II

17	KNR  201-0323-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  60,000	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową  wraz z

rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-21

grunt kat. III-IV

18	KNR  201-0322-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3 447,000	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych obudową stalową  wraz z

rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat.

I-II

19	KNR  201-0322-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 298,000	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych obudową stalową wraz z

rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat.

III-IV

20	KNR  201-0325-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  593,000	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, obudową stalową,  w

gruncie kat.I-II, przy głębokości wykopu do 6,00 m: szerokość wykopu do 1,0 m

21	KNR  201-0325-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  396,000	m2	..................................     .	...................................

Roboty budowlano-montażowe

1.  Kolektory sanitarne grawitacyjne

1.1. Roboty ziemne

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Analogia - Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, obudową stalową,  w

gruncie kat.III, przy głębokości wykopu do 6,00 m: szerokość wykopu do 1,0 m

22	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 706,000	m3	..................................     .	...................................

Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami

gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

23	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 138,000	m3	..................................     .	...................................

Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami

gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

24	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  301,000	m3	..................................     .	...................................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat.

I-II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

25	KNR  201-0320-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  201,000	m3	..................................     .	...................................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat.

III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m

26	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3 346,000	m3	..................................     .	...................................

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

27	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 509,000	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,

samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz

urobku

28	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 6 036,000	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku

gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -

dalsze 2,0 km

29	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 234,000	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat.

I-II - dowóz pospółki na wymianę gruntu

30	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 22 212,000	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku

gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -

dalsze 9,0 km

31	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 509,000	m3	..................................     .	...................................

Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z

wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.I-IV,

spycharką o mocy 75 KM

Roboty budowlano-montażowe

1.  Kolektory sanitarne grawitacyjne

1.1. Roboty ziemne

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

32	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  242,000	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat.

I-II - dowóz gruntu na podsypkę

33	KNR  201-0214-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 4 356,000	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t

grunt kat. I-II  - dalsze 9,0 km

34	KNR  201-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  740,000	szt	..................................     .	...................................

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

35	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 188,000	m-g	..................................     .	...................................

Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp

1.2	Roboty konstrukcyjne

36	KNR  228-0501-05-10  MRiGŻ	 1 508,000	m2	..................................     .	...................................

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - pospółki do naw.drogowych

37	KNR  228-0503-02-00  MRiGŻ	 1 508,000	m	..................................     .	...................................

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S o średnicy nominalnej: 200 mm

38	Analiza własna	 1 508,000	m	..................................     .	...................................

Kontrola szczelności połączeń i jakości  wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję

kamerą wewnątrz kanałów (opracowanie graficzne i na płycie CD)

39	KNR  Analiza własna	  12,000	studnia	..................................     .	...................................

Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę

elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej  2,80 m w gotowym wykopie z

włazem żeliwnym, wypełnionym betonem i z wkładką gumową, - umocnienie włazu pokrywą

żelbetową średnicy 150 cm z otworem na właz - (studnie na terench nieumocnionych)

40	KNR  Analiza własna	  17,000	studnia	..................................     .	...................................

Studnie rewizyjne rozgałęźne  z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę

elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej  1,85 m w gotowym wykopie z

włazem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową - umocnienie włazu pokrywą

żelbetową średnicy 150 cm z otworem na właz - (studnie na terench nieumocnionych)

41	KNR  Analiza własna	  9,000	studnia	..................................     .	...................................

Studnie przelotowe  z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o

średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej 2,14 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym

wypełnionym betonem i z wkładką gumową -  umocnienie włazu pokrywą żelbetową średnicy 150

cm z otworem na właz - (studnie na terench nieumocnionych)

42	KNR  Analiza własna	  6,000	szt	..................................     .	...................................

Roboty budowlano-montażowe

1.  Kolektory sanitarne grawitacyjne

1.2. Roboty konstrukcyjne

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Trójniki z PCV o fi 200/160 spadowo-kaskadowe z nadbudową o śr. wysokości 1,91m

43	KNR  Analiza własna	  15,000	szt	..................................     .	...................................

Trójniki z PCV o fi 200/160 rozgałęźne z nadbudową o śr. wysokości 1,91

1.3	Przewierty - pokonywanie przeszkód

44	KNR  201-0219-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  355,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 0,60

m3, w gruncie kategorii: III

uwaga:  komory przeciskowe - 2 szt.

45	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  710,000	m2	..................................     .	...................................

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w

gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

46	KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  710,000	m3	..................................     .	...................................

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu

wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III

47	KNR  218-0409-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  37,000	m	..................................     .	...................................

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 356 mm

w gruncie  kategorii  III

48	KNR  218-0104-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  8,000	m	..................................     .	...................................

Ułożenie rur stalowych osłonowych, o złączach spawanych przy użyciu spawarki elektrycznej

wirującej - średnica zewnętrzna rur: 355,6/8,0 mm

49	KNR  218-0412-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  45,000	m	..................................     .	...................................

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu:

100-300 mm

50	KNR  218-0413-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,240	m3	..................................     .	...................................

Zamknięcie rur ochronnych betonem

51	KNR  228-0401-01-00  MRiGŻ	  5,000	1 ściana	..................................     .	...................................

Wykonanie z 2 płyt przejazdowych ściany oporowej, przy sile nacisku: do 50 t

1.4	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

52	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  740,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm z

użyciem piły diamentowej do cięcia asfaltu

53	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	 4 440,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm

- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 6 cm

Roboty budowlano-montażowe

1.  Kolektory sanitarne grawitacyjne

1.4. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

54	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  740,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

55	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	 5 920,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek

za każdy dalszy 1 cm dodatek za 8,0 cm

56	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  740,000	m2	..................................     .	...................................

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

57	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  740,000	m2	..................................     .	...................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

58	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	  740,000	m2	..................................     .	...................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

59	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  740,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o

grubości: 4 cm

60	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	 1 480,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza  po zagęszczeniu o

grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

61	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	  740,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

62	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	  740,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3

cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm

63	Analiza własna	  122,000	t	..................................     .	...................................

Transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni  w/g kalkulacji indywidualnej z odl. 30 km

64	Analiza własna	  78,000	t	..................................     .	...................................

Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

65	Analiza własna	  137,000	t	..................................     .	...................................

Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

66	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  237,000	m3	..................................     .	...................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i

wyładowaniem, na odległość: do 1 km

67	KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa	  948,000	m3	..................................     .	...................................

Roboty budowlano-montażowe

1.  Kolektory sanitarne grawitacyjne

1.4. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i

wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km

2	Rurociągi tłoczne

2.1	Roboty ziemne

68	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,260	km	..................................     .	...................................

Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociągu, kabli, gazociągów

69	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  52,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych , o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze

złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

70	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  0,330	m3	..................................     .	...................................

Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych

71	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,000	m	..................................     .	...................................

Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

72	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  15,000	m	..................................     .	...................................

Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

73	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,001	km	..................................     .	...................................

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

74	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 382,000	m3	..................................     .	...................................

Mod.- Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkład koparkami

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II

75	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  921,000	m3	..................................     .	...................................

Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności

łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III

76	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  244,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.

wykopu 0,8-1,5 m

77	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  163,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.

wykopu 0,8-1,5 m

78	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3 251,000	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  wraz z rozbiórką, ścianką

stalową w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

Roboty budowlano-montażowe

2.  Rurociągi tłoczne

2.1. Roboty ziemne

Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

79	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 167,000	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach

suchych wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

80	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 283,000	m3	..................................     .	...................................

Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami

gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

81	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  855,000	m3	..................................     .	...................................

Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami

gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

82	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  227,000	m3	..................................     .	...................................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat.

I-II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

83	KNR  201-0320-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  151,000	m3	..................................     .	...................................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat.

III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m

84	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 516,000	m3	..................................     .	...................................

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

85	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  324,000	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,

samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz

urobku

86	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 276,000	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku

gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -

dalsze 2 km

,0 km

87	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  324,000	m3	..................................     .	...................................

Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z

wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.I-IV,

spycharką o mocy 75 KM

88	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  324,000	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat.

I-II - dowóz gruntu na podsypkę

89	KNR  201-0214-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5 832,000	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t

Roboty budowlano-montażowe

2.  Rurociągi tłoczne

2.1. Roboty ziemne

Str: 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

grunt kat. I-II  - dalsze 9,0 km

2.2	Roboty konstrukcyjne

90	KNR  228-0501-05-10  MRiGŻ	 1 935,000	m2	..................................     .	...................................

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - pospółki do naw.drogowych

91	KNR  228-0302-02-01  MRiGŻ	 1 105,000	m	..................................     .	...................................

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 90

mm /SDR 11/

92	KNR  228-0302-03-01  MRiGŻ	  896,000	m	..................................     .	...................................

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 125

mm /SDR 11/

93	KNR  218-0802-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	próba	..................................     .	...................................

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o

średnicy nominalnej: 90 mm i 125 mm

94	Analiza własna	  10,000	kpl	..................................     .	...................................

Węzły na trasie kolektorów tłocznych z rur PE 90 i 125

95	KNR  218-0301-04-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	kpl	..................................     .	...................................

Ustawienie  zasuw żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych kat.002 z obudową,

montowanych sprzętem ręcznym - średnica zasuwy: 125 mm- montaż w studniach kontrolnych przy

przejściu pod gazociągami

96	KNR  228-0406-03-00  MRiGŻ	  2,000	studnia	..................................     .	...................................

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania

podstawy studni, przy głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1000 mm, wbudowanie zasuw

odcinających DN 100

2.3	Przewierty sterowane

97	KNR  201-0219-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  90,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 0,60

m3, w gruncie kategorii: III

98	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  120,000	m2	..................................     .	...................................

Pełne umocnienie  ścian komór przeciskowych

99	KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  90,000	m3	..................................     .	...................................

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu

wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III

100	KNR  218-0408-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  51,000	m	..................................     .	...................................

Przewierty sterowane, rurami PE HD o średnicy 200 mm - jako osłonowe

Roboty budowlano-montażowe

2.  Rurociągi tłoczne

2.3. Przewierty sterowane

Str: 10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

101	KNR  218-0408-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  15,000	m	..................................     .	...................................

Przewierty sterowane, rurami PE HD o średnicy 160 mm - jako osłonowe

102	KNR  218-0412-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  51,000	m	..................................     .	...................................

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu:

rura PE HD 125 mm SDR-11(łącznie z kosztem rury przewodowej)

103	KNR  218-0412-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  15,000	m	..................................     .	...................................

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu:

rura PE HD 90 mm SDR-11(łącznie z kosztem rury przewodowej)

104	KNR  218-0413-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,160	m3	..................................     .	...................................

Zamknięcie rur ochronnych betonem

2.4	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

105	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm z

użyciem piły diamentowej

106	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	  240,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm

- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 6 cm

107	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

108	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	  320,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek

za każdy dalszy 1 cm dodatek za 8,0 cm

109	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	..................................     .	...................................

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

110	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	..................................     .	...................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

111	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	..................................     .	...................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

112	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o

grubości: 4 cm

113	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  80,000	m2	..................................     .	...................................

Roboty budowlano-montażowe

2.  Rurociągi tłoczne

2.4. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

Str: 11

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza  po zagęszczeniu o

grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

114	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

115	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3

cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm

116	Analiza własna	  8,000	t	..................................     .	...................................

Transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni  w/g kalkulacji indywidualnej z odl. 30 km

117	Analiza własna	  5,000	t	..................................     .	...................................

Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

118	Analiza własna	  8,000	t	..................................     .	...................................

Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

119	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  19,000	m3	..................................     .	...................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i

wyładowaniem, na odległość: do 1 km

120	KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa	  76,000	m3	..................................     .	...................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i

wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km

3	Przykanaliki

3.1	Roboty ziemne

121	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,580	km	..................................     .	...................................

Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociągu, kabli, gazociągów

122	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  116,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych , o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze

złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

123	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  0,730	m3	..................................     .	...................................

Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych

124	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,500	m	..................................     .	...................................

Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

125	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  33,000	m	..................................     .	...................................

Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

Roboty budowlano-montażowe

3.  Przykanaliki

3.1. Roboty ziemne

Str: 12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

126	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,658	km	..................................     .	...................................

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

127	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  69,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.

wykopu 0,8-1,5 m

128	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  46,000	m3	..................................     .	...................................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.

wykopu 0,8-1,5 m

129	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  385,000	m3	..................................     .	...................................

Mod.- Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkład koparkami

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II

130	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  257,000	m3	..................................     .	...................................

Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności

łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III

131	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  904,200	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  wraz z rozbiórką, ścianką

stalową w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

132	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  602,800	m2	..................................     .	...................................

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach

suchych wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

133	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  361,800	m3	..................................     .	...................................

Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami

gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

134	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  241,200	m3	..................................     .	...................................

Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami

gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

135	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  64,000	m3	..................................     .	...................................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat.

I-II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

136	KNR  201-0320-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  42,000	m3	..................................     .	...................................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat.

III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m

137	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  709,000	m3	..................................     .	...................................

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

Roboty budowlano-montażowe

3.  Przykanaliki

3.1. Roboty ziemne

Str: 13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

138	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  165,000	m3	..................................     .	...................................

Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na

długości 1 m wykopu, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75 KM

139	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  165,000	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,

samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz

urobku

140	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  660,000	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku

gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -

dalsze 2,0 km

141	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  90,000	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,

samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - dowóz

pospółki na wymianę gruntu

142	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 970,000	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku

gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -

dalsze  9,0 km

143	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  47,000	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat.

I-II - dowóz gruntu na podsypkę z odl. 1,0 km

144	KNR  201-0214-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  846,000	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t

grunt kat. I-II - dalsze 4,0 km

3.2	Roboty konstrukcyjne

145	KNR  228-0501-04-10  MRiGŻ	  350,000	m2	..................................     .	...................................

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - pospółki do naw.drogowych

146	KNR  228-0503-01-00  MRiGŻ	  532,000	m	..................................     .	...................................

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S, o średnicy  160 mm

147	Analiza własna	  49,000	studnia	..................................     .	...................................

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o śr.425 mm i głębokości do 2,0 m, z gotowych elementów

z tworzywa sztucznego typu: kineta przepływowa PP 160

Roboty budowlano-montażowe

3.  Przykanaliki

3.2. Roboty konstrukcyjne

Str: 14

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

148	KNR  228-0302-01-00  MRiGŻ	  126,000	m	..................................     .	...................................

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 63

mm ( rurociąg do przepompowni przydomowej)

149	KNR  Analiza własna	  1,000	studnia	..................................     .	...................................

Studnie rewizyjne  z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o

średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej  2,0 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym

wypełnionym betonem i z wkładką gumową (włączenie rurociągu Dn 63 do DN 125)

150	Analiza własna	  1,000	kpl	..................................     .	...................................

Przepompownia przydomowa PP-1 firmy FLYGD o mocy 2,0 kW zbudowana w studni z betonu B-45

o średnicy 1000 mm

3.3	Przewierty - pokonywanie przeszkód

151	KNR  201-0219-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  515,700	m3	..................................     .	...................................

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 0,60

m3, w gruncie kategorii: III - wykopy pod komory przewiertowe

152	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  687,000	m2	..................................     .	...................................

Pełne umocnienie  ścian komór przeciskowych

153	KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  515,700	m3	..................................     .	...................................

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu

wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III - zsypanie komór

przewiertowych

154	KNR  218-0409-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  182,000	m	..................................     .	...................................

Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 273/8,8 mm, wykonane

maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV

155	KNR  218-0408-01-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,000	m	..................................     .	...................................

Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy 159,0/4,5 mm, wykonane maszyną do

wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: I-II

156	KNR  218-0412-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  191,000	m	..................................     .	...................................

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu:

do 160mm

157	KNR  218-0413-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,540	m3	..................................     .	...................................

Zamknięcie rur ochronnych betonem

158	KNR  228-0401-01-00  MRiGŻ	  26,000	1 ściana	..................................     .	...................................

Wykonanie z 2 płyt przejazdowych ściany oporowej, przy sile nacisku: do 50 t

3.4	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

Roboty budowlano-montażowe

3.  Przykanaliki

3.4. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

Str: 15

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

159	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  65,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm z

użyciem piły diamentowej

160	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	  390,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm

- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 6 cm

161	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  65,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

162	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	  520,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek

za każdy dalszy 1 cm dodatek za 8,0 cm

163	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  65,000	m2	..................................     .	...................................

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

164	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  65,000	m2	..................................     .	...................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

165	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	  65,000	m2	..................................     .	...................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

166	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  65,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o

grubości: 4 cm

167	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  130,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza  po zagęszczeniu o

grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

168	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	  65,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

169	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	  65,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3

cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm

170	KNR  231-0804-06-00  WACETOB Warszawa	  55,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie ręczne nawierzchni z trylinki

171	KNR  231-0309-04-00  IGM Warszawa	  55,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości: 15 cm,  na warstwie z

betonu B-15 i podsypce cemanotowo piaskowej grubości 5,0 cm (odzysk materiału 60%)

Roboty budowlano-montażowe

3.  Przykanaliki

3.4. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze

Str: 16

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

172	KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa	  55,000	m2	..................................     .	...................................

Podbudowy betonowe z betonu B-15, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm

173	KNR  231-0806-04-00  IGM Warszawa	  45,000	m2	..................................     .	...................................

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (brukowej) rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej

- ręczne, przy wys.kostki 16 cm

174	KNR  231-0302-02-00  IGM Warszawa	  45,000	m2	..................................     .	...................................

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości

kostki: 16 cm

175	Analiza własna	  11,000	t	..................................     .	...................................

Transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni  w/g kalkulacji indywidualnej z odl. 30 km

176	Analiza własna	  8,000	t	..................................     .	...................................

Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

177	Analiza własna	  8,000	t	..................................     .	...................................

Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

178	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  21,000	m3	..................................     .	...................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i

wyładowaniem, na odległość: do 1 km

179	KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa	  83,200	m3	..................................     .	...................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i

wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km

4	Przepompownia ścieków   P - 1

4.1	Roboty ziemne

180	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,750	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat.

I-II

181	KNR  201-0202-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,500	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

182	KNR  201-0214-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  27,000	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat.

I-II na dalsze 2,0 km

Roboty budowlano-montażowe

4.  Przepompownia ścieków   P - 1

4.1. Roboty ziemne

Str: 17

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

183	KNR  201-0214-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  18,000	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat.

III-IV

184	KNR  201-0221-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  31,520	m3	..................................     .	...................................

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w

gruncie kategorii: I-II

185	KNR  201-0221-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  21,010	m3	..................................     .	...................................

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w

gruncie kategorii: III

186	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  28,670	m3	..................................     .	...................................

Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności

łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II w gruncie nawodnionym

187	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  19,120	m3	..................................     .	...................................

Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności

łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III nawodnionym

188	KNR  201-0326-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  45,020	m2	..................................     .	...................................

Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy

głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.I-II

189	KNR  201-0326-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,020	m2	..................................     .	...................................

Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy

głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV

190	KNR  201-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  65,000	szt	..................................     .	...................................

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

191	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  127,000	m-g	..................................     .	...................................

Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp

192	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  31,520	m3	..................................     .	...................................

Zasypanie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi

o mocy: 55 kW (75 KM)

193	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  21,010	m3	..................................     .	...................................

Zasypka przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami

gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

194	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  52,530	m3	..................................     .	...................................

Zagęszczenie  warstwami 30cm gruntu,  zagęszczarkami,  kategorii : I-III

195	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  11,250	m3	..................................     .	...................................

Roboty budowlano-montażowe

4.  Przepompownia ścieków   P - 1

4.1. Roboty ziemne

Str: 18

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Rozplantowanie gruntu wydobytej z wykopów, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75 KM

196	KNR  201-0505-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  400,000	m2	..................................     .	...................................

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

4.2	Roboty montażowe

197	KNR  228-0501-07-10  MRiGŻ	  16,000	m2	..................................     .	...................................

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 30 cm  - pospółki do naw.drogowych

198	KNR  225-0408-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,000	m2	..................................     .	...................................

Fundament z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyty: ponad 3,0 m2

199	KNR  228-0406-07-00	  1,000	przepom.	..................................     .	...................................

Analogia. Zakup i montaż kompletnej przepompowni ściekow o wydajności Qp 10,0 l/s ze

zbiornikiem z elementów prefabrykowanych z betonu B-45  o śred. 1200 mm i wysokości  4390 mm

z monitoringiem Profi GPRS System

200	KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	m	..................................     .	...................................

Analogia - Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych Y KY żo 5x6,0 mm2, z

przykryciem folią, z ręcznym wykopem na gł 0,8 m

i zasypaniem wykopów

4.3	Ogrodzenie i umocnienie terenu przepompowni

201	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	  29,000	m	..................................     .	...................................

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

202	KNR  011-0317-01-00  IGM Warszawa	  0,300	100 m2	..................................     .	...................................

Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą

cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 50 mm - podsypka cementowo

-piaskowa gr. 10 cm  - teren przepompowni 3,0,0x3,0

203	KNR  011-0317-08-00  IGM Warszawa	  1,500	100 m2	..................................     .	...................................

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości podsypki cem.-piaskowej ponad 50 mm, przy układaniu

nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" 5,0 cm

204	KNR  202-1807-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	..................................     .	...................................

Słupy przybramowe na fundamentach betonowych o przekroju 6,0x6,0cm, o wysokości do 1,8 m:

słupki z ksztaltowników stalowych 60x60 mm -ocynkowane.

205	KNR  202-1808-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,000	kpl	..................................     .	...................................

Wrota typowe o szer.4,0 m , wykonane z elementów  przemysłowych ocynkowanych   -

zawieszone na gotowych słupkach ocynk., obetonowanych  - wys.wrot do  1,80 m,  z

zamontowanym zamkiem i klamką,

206	KNR  202-1804-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	m	..................................     .	...................................

Roboty budowlano-montażowe

4.  Przepompownia ścieków   P - 1

4.3. Ogrodzenie i umocnienie terenu przepompowni

Str: 19

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Ogrodzenia z elementów  przemysłowych ocynkowanych  na słupkach z kształtowników stalowych

60x60mm, obetonowanych w gruncie - montaż, przy wysokości siatki:  do 1,80 m,

5	Przepompownia ścieków   P - 2

5.1	Roboty ziemne

207	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,910	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat.

I-II

208	KNR  201-0202-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,610	m3	..................................     .	...................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

209	KNR  201-0214-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  27,640	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat.

I-II na dalsze 2,0 km

210	KNR  201-0214-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  18,440	m3	..................................     .	...................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat.

III-IV

211	KNR  201-0221-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  32,420	m3	..................................     .	...................................

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w

gruncie kategorii: I-II

212	KNR  201-0221-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  21,610	m3	..................................     .	...................................

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w

gruncie kategorii: III

213	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  29,570	m3	..................................     .	...................................

Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności

łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II w gruncie nawodnionym

214	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  19,710	m3	..................................     .	...................................

Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności

łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III nawodnionym

215	KNR  201-0326-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  46,080	m2	..................................     .	...................................

Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy

głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.I-II

216	KNR  201-0326-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,720	m2	..................................     .	...................................

Roboty budowlano-montażowe

5.  Przepompownia ścieków   P - 2

5.1. Roboty ziemne

Str: 20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy

głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV

217	KNR  201-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	szt	..................................     .	...................................

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

218	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  26,000	m-g	..................................     .	...................................

Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp

219	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  32,420	m3	..................................     .	...................................

Zasypanie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi

o mocy: 55 kW (75 KM)

220	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  21,410	m3	..................................     .	...................................

Zasypka przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami

gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

221	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  53,830	m3	..................................     .	...................................

Zagęszczenie  warstwami 30cm gruntu,  zagęszczarkami,  kategorii : I-III

222	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  11,520	m3	..................................     .	...................................

Rozplantowanie gruntu wydobytej z wykopów, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75 KM

223	KNR  201-0505-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  400,000	m2	..................................     .	...................................

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

5.2	Roboty montażowe

224	KNR  228-0501-07-10  MRiGŻ	  16,000	m2	..................................     .	...................................

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 30 cm  - pospółki do naw.drogowych

225	KNR  225-0408-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,000	m2	..................................     .	...................................

Fundament z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyty: ponad 3,0 m2

226	KNR  228-0406-07-00	  1,000	przepom.	..................................     .	...................................

Analogia. Zakup i montaż kompletnej przepompowni ściekow o wydajności Qp 4,0 l/s ze zbiornikiem

z elementów prefabrykowanych z betonu B-45  o śred. 1200 mm i wysokości  4500 mm  z

monitoringiem Profi GPRS System

227	KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	m	..................................     .	...................................

Analogia - Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych Y KY żo 5x6,0 mm2, z

przykryciem folią, z ręcznym wykopem na gł 0,8 m

i zasypaniem wykopów

5.3	Ogrodzenie i umocnienie terenu przepompowni

228	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	  29,000	m	..................................     .	...................................

Roboty budowlano-montażowe

5.  Przepompownia ścieków   P - 2

5.3. Ogrodzenie i umocnienie terenu przepompowni

Str: 21

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

229	KNR  011-0317-01-00  IGM Warszawa	  0,300	100 m2	..................................     .	...................................

Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą

cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 50 mm - podsypka cementowo

-piaskowa gr. 10 cm  - teren przepompowni 3,0,0x3,0

230	KNR  011-0317-08-00  IGM Warszawa	  1,500	100 m2	..................................     .	...................................

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości podsypki cem.-piaskowej ponad 50 mm, przy układaniu

nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" 5,0 cm

231	KNR  202-1807-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	..................................     .	...................................

Słupy przybramowe na fundamentach betonowych o przekroju 6,0x6,0cm, o wysokości do 1,8 m:

słupki z ksztaltowników stalowych 60x60 mm -ocynkowane.

232	KNR  202-1808-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,000	kpl	..................................     .	...................................

Wrota typowe o szer.4,0 m , wykonane z elementów  przemysłowych ocynkowanych   -

zawieszone na gotowych słupkach ocynk., obetonowanych  - wys.wrot do  1,80 m,  z

zamontowanym zamkiem i klamką,

233	KNR  202-1804-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	m	..................................     .	...................................

Ogrodzenia z elementów  przemysłowych ocynkowanych  na słupkach z kształtowników stalowych

60x60mm, obetonowanych w gruncie - montaż, przy wysokości siatki:  do 1,80 m,

Wartość kosztorysowa robót